
***HIKVISION***



**SADP 设备网络搜索**

**用户手册**

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司 2017。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司 或其子公司（以下简称“本公司”或“海康威视”） 。未经书面许可，任何单位和个人不得 以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定， 本公司不对本手 册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的， 与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，本公司可能对本手

册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录公司官网查阅（www.hikvision.com）。

海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

为海康威视的注册商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥 有。

责任声明

 在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现 状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，本公司不提供任何形式的明示或默示保证，包括 但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本 手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限 于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。

 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、病 毒感染等，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但本公司将 及时为您提供产品相关技术支持。

 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用 途，本公司概不承担任何责任。

 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

**前** **言**

本节内容的目的是确保用户//通过本手册能够正确使用软件，以避免操作中的危险或财 产损失。在使用此软件之前，请认真阅读用户手册。

**概述**

本手册适用于设备网络搜索工具软件。

本手册描述了设备网络搜索工具软件各功能的使用方法。

**符号约定**

对于文档中可能出现的符号，说明如下所示。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **符号** | | 说明 |
|  | **说明** | 说明类文字，表示对正文的补充和解释。 |
|  | **注意** | 注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害 和财产损失危险。 |
|  | **警告** | 警告类文字，表示有潜在风险，如果不加避免，有可能造成伤害 事故、设备损坏或业务中断。 |
|  | **危险** | 危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成 人员伤亡的重大危险。 |

目 录

[第 1 章 简介 1](#bookmark1)

[1.1 简介 1](#bookmark2)

[1.2 运行环境 1](#bookmark3)

[1.3 约定 1](#bookmark4)

[第 2 章 运行和使用 2](#bookmark5)

[2.1 运行软件及功能概况 2](#bookmark6)

[2.1.1 运行软件 2](#bookmark7)

[2.1.2 帮助功能 3](#bookmark8)

[2.1.3 辅助功能 4](#bookmark9)

[2.2 使用软件 6](#bookmark10)

[2.2.1 设备侦测 6](#bookmark11)

[2.2.2 激活设备 7](#bookmark12)

[2.2.3 快捷访问 12](#bookmark13)

[2.2.4 修改网络参数 13](#bookmark14)

[2.2.5 导出设备信息 17](#bookmark15)

[2.2.6 重置设备密码 19](#bookmark16)

第1章 简介

1.1 简介

设备网络搜索-SADP 是一款用于搜索在线设备的工具软件。本软件可以搜索同一局域网 内同网段所有在线的设备，并且可以显示设备的相关信息。 SADP 也可以用于修改设备 的网络参数和恢复或重置设备的密码。



SADP 软件无法搜索在线的智能设备。

1.2 运行环境

操作系统： Microsoft Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows 2008 （支持 32/64 位 系统）， Windows XP SP3 (均只支持 32 位系统)

CPU： Intel Pentium4 3.0 @3.00GHz 或以上

内存： 1G 或更高

显卡： RADEON X700 Series

显存： 256MB 或更高

显示：支持 1024×768 或更高分辨率

1.3 约定

在本手册中为了简化描述，做以下约定：

 设备网络搜索软件简称为软件。

 网络硬盘录像机、混合型网络硬盘录像机、视频服务器、 NVR 、IP Camera 和 IP Dome 等统一称为设备。

 单击为鼠标左键单击；双击为鼠标左键双击；右键单击为鼠标右键单击。